## Slide 1
Resumen
Objetivos
Desarrollo
Conclusiones
Referencias
Resultados
Caracterización de ruido en reconstrucción de trayectoria basada en IMU´s
El uso de Unidades de Medición Inercial (IMUs) como el TI SensorTag CC2560 en la estimación de trayectoria presenta un reto significativo debido a la acumulación de error por diferentes tipos de ruido. Este trabajo aborda la caracterización del ruido y el modelado de errores en acelerómetros y giroscopios para mitigar la deriva (drift) en la detección de movimiento. Mediante un modelo matricial de calibración, la transformación de Rodrigues, se corrigen los componentes deterministas (sesgo, escala y desalineamiento), sentando las bases para una reconstrucción precisa.
Caracterizar los tipos de ruido en sensores inerciales e implementar un protocolo de calibración para mejorar precisión en la detección de movimiento.
Modelar la matriz de error determinista del acelerómetro.
Implementar la transformación de Rodrigues y el método de Pseudoinversa para estimar los parámetros de calibración.
Evaluar la detección de movimiento comparando la respuesta del sistema antes y después del proceso de calibración.
Christian Velazquez-Vargas, Zahid Martínez-Cortez, Christian Verastegui-Aboites
Unidad Monterrey del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada.
cvelazquez3@ucol.mx, 302510822@ute.edu.mx, cristianaboites0@gmail.com, agalaviz@cicese.edu.mx
Calibración del acelerómetro
La plataforma de simulación propuesta permite simular un grupo de robots cudrirrotores realizando un vuelo en formación siguiendo una trayectoria de referencia. El simulador de red permite transmitir la información del líder a los seguidores, mientras que el movimiento de cada robot es calculado por el simulador de vuelo en base a la información recibida. Al integrar estos dos simuladores se puede obtener una representación más cercana a la realidad y se pueden probar diferentes mecanismos de control y comunicación para analizar su desempeño en este sistema complejo.
[1] H. Do, H. Hua, M. Nguyen, C. Nguyen, H. Nguyen, et al., “Formation control algorithms for multiple-uavs: a comprehensive survey”, in EAI Endorsed Transactions on Industrial Networks and Intelligent Systems, vol. 8, no. 27, pp. e3-e3, 2021.
[2] E. G. Cabral-Pacheco, S. Villarreal-Reyes, A. Galaviz-Mosqueda, S. Villarreal-Reyes, R. Rivera-Rodriguez, and A. E. Perez-Ramos, “Performance analysis of multi-hop broadcast protocols for distributed uav formation control applications” IEEE Access, vol. 7, pp. 113548–113577, 2019.
[3] D. Mellinger and V. Kumar, “Minimum snap trajectory generation and control for quadrotors," in Robotics and Automation (ICRA), 2011 IEEE International Conference on, pp. 2520-2525, IEEE, 2011.
OMNeT++
Simulador de Red
Eventos de la red y actualiza la posición de los nodos.
Scilab
Simulador de Vuelo
Calcula la posición de los UAVs según esquemas de control.
Parámetros de Red
Parámetros de Vuelo
Información de UAVs conectados a la red.
Posiciones actualizadas de UAVs.
Nivelación de montaje con la fórmula de Rodrigues
Seguimiento de una trayectoria de referencia en formación Delta con 10 robots. La trayectoria es conocida por el robot líder y la información de su posición se disemina entre los 9 robots seguidores que calculan su movimiento para mantener la formación durante el recorrido.
SensorTag CC2650 · MPU-9250
Razón de Calibración
Un acelerómetro no entrega la aceleración real: entrega una versión deformada de ella. Tres defectos sistemáticos dominan la distorsión.
Factor de escala
Acoplamiento cruzado
Bias
Razón de El modelo de corrección afín
Para corregir las mediciones se define un modelo de transformación afín expresado como
Desglosando la ecuación matricial para las componentes tridimensionales:
Un modelo afín, seis posiciones y la pseudoinversa de Moore–Penrose