## Datos_SensorTag
tstamp | ax | ay | az | gx | gy | gz

## Info_Proyecto
Proyecto | Captura de datos - Sensor Tag CC2650STK
Centro | CICESE
Investigador | Dr. Gabriel Galviz
Colaboradores | Zahid Martinez, Christian Velazquez
Semana | Semana 1 - Dia 1
Sensor | TI CC2650STK (BLE Rev 1.5.1, FW 1.42)
Ejes registrados | ax, ay, az (acelerometro) ¦ gx, gy, gz (giroscopio)
Magnetometro | No se utiliza por el momento
Duracion de captura | 17 segundos
Frecuencia de muestreo | 1 muestra cada 2 segundos
Notas
Repositorio GitHub | https://github.com/Cvelazquez3/Detecci-n-de-movimientos-humanos-PIIT
Scripts principales | Sensortag_grabaciones.py (BLE + Flask, grabacion CSV), visualizador_server.py (visualizacion/SSE), menu.py (practica introductoria)
Frecuencia de muestreo actualizada | 10 Hz (100 ms) via caracteristica GATT MOV_PERI
Conversion de unidades | Acelerometro: raw/16384.0 -> g ¦ Giroscopio: raw*0.00875/57.2958 -> rad/s

## Calibracion_Ejes
Caracterizacion de ejes - Sensor en reposo (6 posiciones), Semana 1
Archivo | Orientacion | Muestras | acc_x (g) | acc_y (g) | acc_z (g) | gyr_x (rad/s) | gyr_y (rad/s) | gyr_z (rad/s)
Prueba_1__Z__.csv | Z+ | 201 | 0.0215 | 0.007 | 0.9852 | -0.0553 | 0.0093 | 0.0385
Prueba_2___Z-_.csv | Z- | 201 | 0.0274 | 0.0254 | -1.0515 | -0.0555 | 0.0084 | 0.04
Prueba_3__Y-_.csv | Y- | 201 | 0.0053 | -0.982 | -0.0187 | -0.0569 | 0.0081 | 0.0394
Prueba_4__Y__.csv | Y+ | 201 | 0.0177 | 1.017 | -0.0076 | -0.0546 | 0.0079 | 0.0383
Prueba_5__X-_.csv | X- | 201 | -0.9813 | 0.0252 | -0.0298 | -0.0552 | 0.0083 | 0.0383
Prueba_6__X__.csv | X+ | 201 | 1.0182 | 0.007 | 0.022 | -0.0545 | 0.0097 | 0.0392
Prueba_Nueva.csv | Z- (prueba extra) | 86 | 0.0273 | 0.0219 | -0.9937 | -0.0208 | 0.0087 | -0.0291
Nota: promedios (media muestral) calculados directamente de cada CSV. Se observa que gyr_x y gyr_z mantienen un sesgo (bias) similar y consistente en las 6 orientaciones (~-0.055 y ~0.039 rad/s respectivamente), lo cual es evidencia directa de drift/bias del giroscopio en reposo -- tema central a caracterizar en Semana 2.
Medias por eje - Semana 2 (Dia 2-3, captura repetida a 10 Hz y 50 Hz, margen 2s descartado)
Orientacion | Frecuencia | Media acc (g)
X+ | 10 Hz | 1.0424
X- | 10 Hz | -0.95534
Y+ | 10 Hz | 1.0206
Y- | 10 Hz | -0.97974
Z+ | 10 Hz | 1.0427
Z- | 10 Hz | -0.99074
X+ | 50 Hz | 1.0111
X- | 50 Hz | -0.98403
Y+ | 50 Hz | 1.0226
Y- | 50 Hz | -0.97507
Z+ | 50 Hz | 1.0046
Z- | 50 Hz | -1.0194
Nota: margen de descarte de transitorio ajustado a 100 muestras (2s) para el archivo de 50 Hz, tras detectar que el rango original (20 muestras) equivalia a 0.4s a esa frecuencia. Estas medias son insumo directo para armar la matriz aumentada M_aug y resolver Theta = G @ pinv(M_aug) (calibracion por minimos cuadrados, ver documento calibracion_MPU_CC2650.pdf)

## Bitacora
Dia | Fecha | Autor | Categoria | Detalle
Semana 1 - Dia 1 | 06/07/2026 | Christian Aboites | Resumen | Introduccion al acelerometro y giroscopio (lo basico y nociones)
Semana 1 - Dia 1 | 06/07/2026 | Christian Aboites | Resumen | Sensor Tag CC2650STK
Semana 1 - Dia 1 | 06/07/2026 | Christian Aboites | Resumen | Recoleccion de datos en 16 bits (script inicial en python, no listo)
Semana 1 - Dia 1 | 06/07/2026 | Christian Aboites | Resumen | Creacion de case para el sensor tag en impresion 3D para nivelarlo y manipularlo en arnes y/o triple (intento fallido por 0.20mm)
Semana 1 - Dia 1 | 06/07/2026 | Christian Aboites | Resumen | Ejes en el script (X, Y, Z)
Semana 1 - Dia 1 | 06/07/2026 | Zahid Martinez | Resumen | Explicacion de la consistencia del proyecto
Semana 1 - Dia 1 | 06/07/2026 | Zahid Martinez | Resumen | Se revisan funcionamientos base
Semana 1 - Dia 1 | 06/07/2026 | Zahid Martinez | Resumen | Se evalua el modelo del sensor CC2650STK
Semana 1 - Dia 1 | 06/07/2026 | Zahid Martinez | Resumen | Comprobacion de la transmision de datos del sensor
Semana 1 - Dia 1 | 06/07/2026 | Zahid Martinez | Resumen | Se realiza un script para ver datos en crudo y decimal
Semana 1 - Dia 1 | 06/07/2026 | Zahid Martinez | Resumen | Se realizan medidas de la placa electronica para la impresion de un case en impresora 3D
Semana 1 - Dia 1 | 06/07/2026 | Zahid Martinez | Resumen | La impresion no cumplio con los requerimientos, queda pendiente el diseno
Semana 1 - Dia 2 | 07/07/2026 | Christian Aboites | Resumen | Se empieza a elaborar una nomenclatura para identificar los ejes en la vida real y hacia donde apunta el sensor tag
Semana 1 - Dia 2 | 07/07/2026 | Christian Aboites | Resumen | Discusion sobre que mide el giroscopio y el acelerometro realmente (acelerometro = aceleracion lineal / giroscopio = velocidad angular)
Semana 1 - Dia 2 | 07/07/2026 | Christian Aboites | Resumen | Se graficaron los ejes X, Y, Z en las 6 diferentes posiciones y como los ejes intercambiaban lugar segun hacia donde apuntaba el sensor (aun en trabajo)
Semana 1 - Dia 2 | 07/07/2026 | Christian Aboites | Resumen | Script para las pruebas funcional con datos en 16 bits (ya recolecta datos, en formato de fuerzas G). Repositorio GitHub: https://github.com/Cvelazquez3/Detecci-n-de-movimientos-humanos-PIIT
Semana 1 - Dia 2 | 07/07/2026 | Christian Aboites | Resumen | Case para nivelarlo y manipularlo (exito)
Semana 1 - Dia 2 | 07/07/2026 | Zahid Martinez | Resumen | Se establece un nuevo diseno en el modelo de case para el sensor
Semana 1 - Dia 2 | 07/07/2026 | Zahid Martinez | Resumen | Al imprimirlo cumple con los requerimientos establecidos
Semana 1 - Dia 2 | 07/07/2026 | Zahid Martinez | Resumen | Se realizan pruebas con el script que recopila los datos
Semana 1 - Dia 2 | 07/07/2026 | Zahid Martinez | Resumen | Analisis de combinaciones con el sensor en posicion horizontal sobre una mesa; aun no se establece el punto de referencia inicial
Semana 1 - Dia 1/2 | 06-07/07/2026 | Notas tecnicas (pizarron/libreta) | Dato tecnico | Acelerometro mide hacia donde apunta la gravedad; giroscopio mide rotaciones
Semana 1 - Dia 1/2 | 06-07/07/2026 | Notas tecnicas (pizarron/libreta) | Dato tecnico | Datos: accX, accY, accZ, gyrX, gyrY, gyrZ, (magX, magY, magZ - no usado por ahora)
Semana 1 - Dia 1/2 | 06-07/07/2026 | Notas tecnicas (pizarron/libreta) | Dato tecnico | 16 bits por eje; 1G = 9.8 m/s2 (acelerometro); giroscopio en radianes/s
Semana 1 - Dia 1/2 | 06-07/07/2026 | Notas tecnicas (pizarron/libreta) | Dato tecnico | Dimensiones de la placa del sensor: 42.10mm x 32.10mm, grosor 6.33-6.65mm; base 65mm x 34mm x 10mm aprox (para diseno del case)
Semana 1 - Dia 1/2 | 06-07/07/2026 | Notas tecnicas (pizarron/libreta) | Dato tecnico | Orientacion final validada de ejes sobre el sensor: Z+ hacia arriba, X+ diagonal superior derecha, Y+ hacia la izquierda (segun diagrama con checks de validacion)
Semana 1 - Dia 1 | 06/07/2026 | Christian Aboites | Foto | Foto 1: pizarron con notas de acelerometro/giroscopio, ejes y dimensiones del sensor (tomada al final del dia)
Semana 1 - Dia 1 | 06/07/2026 | Christian Velazquez | Foto | Foto 2: notas de libreta PIIT con datos relevantes, nomenclatura de ejes y dimensiones del sensor
Semana 1 - Dia 2 | 07/07/2026 | Zahid Martinez | Foto | Foto 3 y 4: case de nivelado impreso en 3D (exitoso) montado sobre el sensor CC2650STK
Semana 1 - Dia 2 | 07/07/2026 | Christian Aboites | Foto | Foto 5: pizarron con diagrama final de orientacion de ejes validada (Z+, X+, Y+) y notas de conversion 16 bits / 1G
Semana 1 - Dia 3 | 08/07/2026 | Bitacora oficial | Resumen | Se imprimieron los cases restantes con el modelo ya validado; cada integrante cuenta con un modulo de nivelacion identico
Semana 1 - Dia 3 | 08/07/2026 | Bitacora oficial | Resumen | Protocolos preliminares de recoleccion en reposo absoluto sobre la mesa; datos guardados localmente en bruto, pendiente de organizar en Excel/CSV
Semana 1 - Dia 3 | 08/07/2026 | Bitacora oficial | Resumen | Se inicio un modulo en Python para graficas temporales en tiempo real (visualizacion de componentes inerciales); script aun en optimizacion
Semana 1 - Dia 4 | 09/07/2026 | Bitacora oficial | Resumen | Avance en interfaz de visualizacion 3D en tiempo real; se confirmo que la direccion de los ejes en software coincide con el comportamiento fisico del sensor (calibracion de precision aun pendiente)
Semana 1 - Dia 4 | 09/07/2026 | Bitacora oficial | Dato tecnico | Acelerometro (ax, ay, az): lecturas estaticas ~0.02G en ejes en reposo, ~0.98G o -1.03G en el eje alineado con la gravedad segun orientacion
Semana 1 - Dia 4 | 09/07/2026 | Bitacora oficial | Dato tecnico | Giroscopio - convencion de angulos definida: beta (+Frontal/-Trasero), alpha (+Izquierda/-Derecha), gamma (+Derecha/-Izquierda)
Semana 1 - Dia 4 | 09/07/2026 | Bitacora oficial | Pendiente | Balance de metas Semana 1: teoria de ruido en IMUs (listo), recoleccion de datos (lista), visualizacion en tiempo real (funcional, no precisa aun), punto de referencia inicial (listo), formula de calculo de angulos giroscopio/acelerometro (pendiente de definir formalmente)
Semana 1 - Dia 5 | 10/07/2026 | Bitacora oficial | Resumen | Pruebas finales de estabilidad del script; meta tecnica: dejar el sistema recolectando datos continuos el fin de semana (dias 6 y 7), bloques de 3 a 6 horas/dia, para caracterizar el ruido en reposo
Semana 1 - Dia 5 | 10/07/2026 | Bitacora oficial | Planeacion Semana 2 | Sesion con Dr. Gabriel Galviz: repaso de media muestral y desviacion estandar; introduccion al Teorema del Limite Central (campana gaussiana) para el ruido blanco del sensor
Semana 1 - Dia 5 | 10/07/2026 | Bitacora oficial | Planeacion Semana 2 | Introduccion a Angulos de Euler (Roll phi, Pitch theta, Yaw psi) y su relacion con la nomenclatura fisica de rotacion (alpha, beta, gamma) ya establecida
Semana 1 - Dia 5 | 10/07/2026 | Bitacora oficial | Planeacion Semana 2 | Primer vistazo a Matrices de Rotacion (transformaciones 2D con funciones trigonometricas) e introduccion conceptual a cuaterniones para evitar el bloqueo de cardan
Semana 1 - Dia 5 | 10/07/2026 | Bitacora oficial | Planeacion Semana 2 | Metodologia para la caracterizacion analitica de los tipos de ruido (derivados y acumulados) en acelerometro y giroscopio
Semana 1 - Dia 6 y 7 | 11-12/07/2026 | Bitacora oficial | Planeacion | Recoleccion continua de datos en reposo durante el fin de semana (bloques de 3-6h/dia) para acumular muestra estadistica robusta
Semana 1 (transversal) |  | Codigo | Script | menu.py: menu de registro basico en consola (ingreso de nombre/carrera) - script introductorio de practica en Python
Semana 1 (transversal) |  | Codigo | Script | Sensortag_grabaciones.py: servidor Flask + BLE (bleak) que se conecta al SensorTag via GATT, configura muestreo a 10Hz, convierte tramas crudas a unidades fisicas (acc en g, gyr en rad/s) y permite grabar sesiones a CSV; incluye modo simulador con bias/drift para pruebas sin hardware
Semana 1 (transversal) |  | Codigo | Script | visualizador_server.py: version del servidor enfocada en visualizacion (mismo nucleo BLE/Flask), sirve datos via SSE y expone endpoints para listar y graficar CSVs ya grabados
Semana 1 (transversal) |  | Codigo | Repositorio | Repositorio GitHub actualizado con carpetas estatico/plantillas (interfaz web), scripts de grabacion/visualizacion, y las 6 pruebas de calibracion de ejes en CSV
Semana 1 - Dia 7 | 12/07/2026 | Christian Aboites | Resumen | Correccion de estructura de carpetas (templates/static) en visualizador local; IMU Visualizer funcional con dashboard 3D, telemetria en vivo y grabacion a CSV
Semana 1 - Dia 7 | 12/07/2026 | Christian Aboites | Resumen | Captura continua en reposo: Prueba_NuevaCAVA.csv, 253,265 muestras (~7.03 horas a 10Hz). Se continua grabando en la noche para amanecer en Semana 2 Dia 1
Semana 1 - Dia 7 | 12/07/2026 | Christian Aboites | Dato tecnico | Medias globales (7h reposo): acc_x=-0.0218g, acc_y=0.0172g, acc_z=-1.0556g ¦ gyr_x=-0.0513, gyr_y=0.0025, gyr_z=0.0325 rad/s
Semana 1 - Dia 7 | 12/07/2026 | Christian Aboites | Dato tecnico | Desviacion estandar (7h reposo): gyr_x=0.0036, gyr_y=0.0039, gyr_z=0.0023 rad/s -- valores de referencia para analisis con Teorema del Limite Central en Semana 2
Semana 1 - Dia 7 | 12/07/2026 | Christian Aboites | Hallazgo | Posible drift lento detectado: dividiendo la captura de 7h en 4 bloques, gyr_x paso de -0.0551 a -0.0493 rad/s y gyr_y de -0.0003 a 0.0059 rad/s de forma progresiva (no aleatoria) -- posible causa: deriva termica del sensor durante uso prolongado. Punto clave a validar en Semana 2
Semana 2 - Dia 1 | 13/07/2026 | Christian Aboites | Correo/Recurso | Dr. Galaviz comparte articulo (Santoyo-Ramon et al. 2022, Measurement) sobre efecto de la frecuencia de muestreo en detectores de caidas: rendimiento se degrada solo por debajo de 10-15 Hz; recomiendan 20 Hz (no mas de 40-50 Hz) como suficiente. Confirma que 10 Hz (frecuencia actual del proyecto) es adecuado
Semana 2 - Dia 1 | 13/07/2026 | Christian Aboites | Dato tecnico | Nota informativa del Dr. Galaviz: modificar la frecuencia de muestreo del SensorTag requeriria reflashear firmware (via debugger de laboratorio, o posiblemente OTA) -- no es necesario para el alcance de este proyecto de verano
Semana 2 - Dia 1 | 13/07/2026 | Christian Aboites | Teoria | Sesion teorica con el Dr. Galaviz sobre calibracion del acelerometro (documento 'calibracion_MPU_CC2650.pdf' + presentacion en clase). Modelo de correccion afin: a_cal = M*a_med + b, con M en R(3x3) (escala + acoplamiento cruzado, no es matriz de rotacion) y b en R(3) (bias). 12 incognitas: 9 de M + 3 de b
Semana 2 - Dia 1 | 13/07/2026 | Christian Aboites | Teoria | Sistema sobredeterminado: 6 posiciones x 3 componentes = 18 ecuaciones para 12 incognitas. Formulacion compacta con matriz aumentada Theta=[M¦b] y vector medido aumentado (con fila de unos para el bias): G = Theta * M_aug
Semana 2 - Dia 1 | 13/07/2026 | Christian Aboites | Teoria | Solucion por minimos cuadrados: se minimiza el error cuadratico total (norma de Frobenius) J(Theta)=¦¦G-Theta*M_aug¦¦^2. Derivando e igualando a cero se obtienen las ecuaciones normales; solucion cerrada via pseudoinversa de Moore-Penrose: Theta = G * M_aug^+ (en Python: Theta = G @ np.linalg.pinv(M_aug))
Semana 2 - Dia 1 | 13/07/2026 | Christian Aboites | Teoria | Verificacion independiente con formula de pares (eje aislado, ignorando terminos cruzados): escala s_i = 19.62/(m_+ - m_-), bias b_i = -s_i*(m_+ + m_-)/2. La escala vive en la diferencia entre capturas +/-; el bias vive en la suma. Sirve para validar contra la diagonal de M y el vector b de la pseudoinversa
Semana 2 - Dia 1 | 13/07/2026 | Christian Aboites | Teoria | Calibracion del giroscopio: con las mismas 6 capturas en reposo, el bias se obtiene promediando la totalidad de las muestras de las 6 orientaciones (atenua la dependencia del bias con la orientacion). El factor de escala del giroscopio requeriria tornamesa y se omite para este proyecto, dado que el bias domina la deriva de orientacion
Semana 2 - Dia 1 | 13/07/2026 | Christian Aboites | Plan/Pizarron | Plan de pizarron: (1) Capturas -- preparar superficie nivelada, modificar script para capturas de 60s, generar los 6 archivos .csv (uno por posicion) con el formato ya establecido, y calcular promedios por eje de los 6 archivos. (2) Objetivo Semana 2: tener la calibracion completa del acelerometro (matriz M y vector b) ya con sus promedios, a mas tardar el miercoles en la manana
Semana 2 - Dia 2 | 14/07/2026 | Christian Aboites, Christian Velazquez, Zahid Martinez | Captura/Verificacion | Repeticion de pruebas a 10 Hz. Se amplia la recepcion del script a 50 Hz (antes solo 10 Hz). Verificacion del protocolo del paper (Santoyo-Ramon et al.) contra el metodo de captura de datos que estan usando
Semana 2 - Dia 2 | 14/07/2026 | Christian Aboites, Christian Velazquez, Zahid Martinez | Captura | Toma de muestras en 6 ejes (posiciones +X,-X,+Y,-Y,+Z,-Z) a 10 Hz y 50 Hz, a 26 grados C ambiente (laboratorio con aire acondicionado)
Semana 2 - Dia 3 | 15/07/2026 | Christian Aboites, Christian Velazquez (Zahid ausente) | Captura/Promedios | Captura de los 6 ejes a 50 Hz (las de 10 Hz ya se habian hecho el dia anterior). Se calculan los promedios (medias) de ambos data sets. Se detecto y corrigio un error de rango: la formula de promedio arrancaba siempre en la fila 22 (saltando 20 muestras), lo cual equivale a 2s a 10 Hz pero solo a 0.4s a 50 Hz. Corregido a partir de la fila 102 (100 muestras = 2s) para el archivo de 50 Hz, en las 6 hojas (Eje X+, X-, Y+, Y-, Z+, Z-)
Semana 2 - Dia 3 | 15/07/2026 | Christian Aboites, Christian Velazquez | Resultado | Medias finales por eje (g). 10 Hz: X+=1.042397, X-=-0.955342, Y+=1.020571, Y-=-0.979741, Z+=1.042722, Z-=-0.990735. 50 Hz (corregido, desde fila 102): X+=1.011123, X-=-0.984026, Y+=1.022604, Y-=-0.975067, Z+=1.004607, Z-=-1.019417
Semana 2 - Dia 3 | 15/07/2026 | Christian Aboites, Christian Velazquez | Aprendizaje | Aprendizaje de Excel: el rango de la formula PROMEDIO debe ajustarse a la tasa de muestreo del archivo (num_filas_a_saltar = segundos_deseados x frecuencia_Hz), no copiarse igual entre archivos con distinta frecuencia. Objetivo de Semana 2 (calibracion del acelerometro con el promedio) marcado como completado en el pizarron